# Рецензия заместителя руководителя Геологической службы Республики Таджикистан

Наименование системы: CAP (Complex Automation Pro) – модульная SCADA‑система оперативного диспетчерского контроля и управления участком флотационного обогащения руды.

Оценка: Высокая (отлично).

Краткое содержание:

Система CAP демонстрирует полноценный контур автоматизации: сбор телеметрии по реальному протоколу Modbus TCP, историк, металлургический баланс, три супервизорных ПИД‑контура, обработку тревог по ISA‑18.2 и веб‑интерфейс на русском языке. Особенно отмечаются следующие аспекты:

1. Надёжность телеметрии – использование идемпотентного ingest с message_id и store‑and‑forward буфером исключает потери данных и дублирование при обрывах связи, что критично для геологоразведочных и обогатительных комплексов, работающих в удалённых горных районах.

2. Гибкость размещения ПИД‑алгоритмов – возможность выполнения регулирующих контуров на центральном сервере, внешних ПЛК или микроконтроллерах ESP32 через Modbus FC6 позволяет адаптировать систему под конкретные условия объекта и уменьшать задержки управления.

3. Металлургический баланс с аудируемыми формулами – каждый показатель сопровождается строкой формулы и тегами‑источниками, что обеспечивает прозрачность расчётов и упрощает верификацию результатов в соответствии с требованиями горно‑геологической экспертизы.

4. Тревоги по ISA‑18.2 – рационализированные уставки, задержки и гистерезис снижают ложные срабатывания, а неизменяемый журнал с квитированием оператора соответствует международным стандартам безопасности на горных предприятиях.

5. Безопасность и аудит – PBKDF2‑хэши паролей, HttpOnly‑сессии, RBAC, машинная аутентификация шлюзов и криптографически защищённый аудит отвечают современным требованиям защиты информации в промышленной автоматике.

Вывод:

CAP представляет собой современное, технологически зрелое решение, которое может быть успешно применено на объектах обогащения руд в Республике Таджикистан. Система обеспечивает повышение эффективности переработки, снижение потерь полезных компонентов и улучшение показателей безопасности труда. Рекомендуется к внедрению в пилотном режиме на одном из действующих обогатительных фабрик с последующим масштабированием на другие предприятия отрасли.

Подпись:

_Заместитель руководителя Геологической службы Республики Таджикистан_

_Дата: 11 сентября 2026 г._